## Лист1
|  |  |  | Ижевск | [6 empty] | Заказчик | всего | жил | Д/К | Уч.з. | Оз.з. | проч
Ведомость отключений на тепловых сетях | [9 empty] | ГВС | Т плюс | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3
за | 2021-01-11 12:00 | [9 empty] | Потребитель + ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Отопление | Т плюс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Потребитель + ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Источник | Сетевой район | Вид отключаемой услуги (ГВС, ОТ, Вент) | ЦТП/ТК/БГВС | Адреса отключений | Классификация отключаемых потребителей |  |  |  | Причина отключения (авария, ремонт, испытания, долг, заявка на откл.) | Организация выполняющая работу на ТС |  | Отключение |  |  |  | Включение
[5 empty] | Итого | Социальная сфера | Жилой фонд | Прочие потребители |  | Т Плюс, стор. ТСО, Потребитель | Примечание, исполнитель, объем выполненных работ | план |  | факт |  | план |  | факт
[12 empty] | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ЦТП-17/1 | Холмогорова,27,29,31,33,35(Д/с286),37(Шк.87),37а,37б,37в,45,59,61,63,65,83 | 15 | 2 | 10 | 3 | Устранение дефекта | Т Плюс | Устранение повреждения в ТК-13 Ду откл. ЦТП 17/1 - выход в сторону Холмогорова, 37,45 с закрытием УУ Закрыть УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): Год ввода: 1974 Протяженность (м): | 2021-01-11 09:00 | 44207.375 | 2021-01-11 09:25 | 44207.3924 | 2021-01-11 17:00 | 44207.7083