## стр.1
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Удмуртские коммунальные системы"
2015-2018гг.
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [9 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей ед.в год/км |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т/Гкал | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/кв.м. |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал/год
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 10
1 | г.Ижевск. Реконструкция или модернизация сущес-твующих объектов в целях снижения уров-ня износа существу-ющих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | 3.04 | 2.75 | 2.59 | 2.43 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 4.1 | 4.086 | 4.068 | 4.05 | 3.87 | 467866 | 484733 | 484733 | 484733 |  | 484733
|  | Главный инженер | [6 empty] | С.В.Каренков
М.П.

## Лист1
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Удмуртские коммунальные системы"
2017-2032гг.
№ | Наименование объекта | Показатели надежности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей ед.в год/км | [18 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
|  | Текущее значение |  |  | Плановое значение | [15 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
1 | г.Ижевск. Реконструкция или модернизация сущес-твующих объектов в целях снижения уров-ня износа существу-ющих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | 2.9564 | 3.12 | 2.96 | 2.9564 | 2.9017 | 2.8493 | 2.8007 | 2.7572 | 2.7152 | 2.6679 | 2.625 | 2.5823 | 2.5379 | 2.4956 | 2.4602 | 2.4249 | 2.3934 | 2.3693 | 2.3419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | г.Сарпаул. Реконструкция или модернизация сущес-твующих объектов в целях снижения уров-ня износа существу-ющих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | 1.55 | 1.6 | 1.55 | 1.53 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
№ | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т/Гкал | Плановое значение 2031: Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/кв.м.
|  | Текущее значение | 2015: Плановое значение; Плановое значение 2031: Текущее значение |  | Плановое значение
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
1 | г.Ижевск. Реконструкция или модернизация сущес-твующих объектов в целях снижения уров-ня износа существу-ющих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.06 | 3.79 | 4.06 | 4.05 | 3.87 | 3.6483 | 3.6125 | 3.5786 | 3.5438 | 3.5106 | 3.4786 | 3.4478 | 3.4181 | 3.3891 | 3.3629 | 3.3369 | 3.3124 | 3.2887 | 3.2673
2 | г.Сарпаул. Реконструкция или модернизация сущес-твующих объектов в целях снижения уров-ня износа существу-ющих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.882 | 2.901 | 2.882 | 2.864 | 2.684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
№ | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал/год
|  | Текущее значение |  |  | Плановое значение
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
1 | г.Ижевск. Реконструкция или модернизация сущес-твующих объектов в целях снижения уров-ня износа существу-ющих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | 515045 | 484733 | 515045 | 476929 | 471624.614 | 466766.4176 | 462195.7175 | 457853.0801 | 453400.1249 | 449156.9068 | 445056.5112 | 441112.665 | 437318.089 | 433610.6738 | 430261.4244 | 426932.2931 | 423797.0544 | 420757.8696 | 418025.162
2 | г.Сарпаул. Реконструкция или модернизация сущес-твующих объектов в целях снижения уров-ня износа существу-ющих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | 50170 | 47810 | 50170 | 50170 | 50170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -